## Fazit
Performance Betrachtung LVM | by Raimund Martl und Ralph Roth
Hardwarepath Device Vendor Product Firmware
----------------------------------------------------------------------------------
8/12.0.0 c0t0d0 DGC C2300WDR5 HP02
8/12.1.0 c0t1d0 DGC C2300WDR1 HP02
8/12.1.1 c0t1d1 DGC C2300WDR1 HP02
8/12.1.2 c0t1d2 DGC C2300WDR1 HP02
8/12.1.3 c0t1d3 DGC C2300WDR1 HP02
8/12.1.4 c0t1d4 DGC C2300WDR1 HP02
10/0.3.0 c1t3d0 SEAGATE ST15150W HP12
10/8.0.0 c3t0d0 DGC C2300WDR5 HP02
10/8.1.0 c3t1d0 DGC C2300WDR1 HP02
10/8.1.1 c3t1d1 DGC C2300WDR1 HP02
10/8.1.2 c3t1d2 DGC C2300WDR1 HP02
10/8.1.3 c3t1d3 DGC C2300WDR1 HP02
10/8.1.4 c3t1d4 DGC C2300WDR1 HP02
10/12/5.2.0 c4t2d0 TOSHIBA CD-ROM 1036
----------------------------------------------------------------------------------
Ziel und Testumgebung
Ziel war es bei einem Disk Array Modell 20 die bestmöglichste Performance auf Filesystemebene zu erzielen ohne Betrachtung der Funktionalität, wie Erweiterbarkeit von logical Volumes (LVOLs) oder die Möglichkeit per Software solche Stripesets zu spiegeln.
Verwendet wurde eine K450/2 mit zwei FWD Controller an einem Disk Array Nike 20 mit zwei Serviceprozessoren mit je 32 MB Cache (10 MB read, 20 MB write, 2 MB system). Im Disk Array sind 4 Mirrored Pairs (4 LUNs zu je 2x4.2 GB), die abwechselnd von Service Prozessor A und B bedient werden.
Es wurde eine Volumegruppe erzeugt, die diese 4 LUNs enthält, je zwei LUNs pro Interface (load balancing). In dieser Volumegruppe wurden einzelne LVOLs erzeugt, welche als distributed LVM Stripesets (lvcreate -D y -s g) oder traditionelle Stripesets (lvcreate -i 4 -I 16) angelegt wurden. Es wurde immer VxFS verwendet, jedoch hier die Blocksize angepasst (newfs -F vxfs -b 8192 -o largefiles).
Anschließend wurde mit dem Hilfsprogramm io_xp256 die Filesystemperformance gemessen. io_xp256 liest und schreibt sequentiell mit verschiedenen Blockgrößen bei unterschiedlicher Dateigröße.
Fazit
Bei nur einer Instanz (siehe Sheet Single) von io_xp256 ist der traditionelle Stripeset performanter als der distributed Stripeset. Interessant sind auch die Performanceunterschiede bei unterschiedlicher Blockgröße (-b 1024/8192 etc.) und Stripesize.
Im zweiten Test (siehe Sheet Multi) wurden 6 Instanzen (3 im distributed LVM Stripeset LVOL und 3 im traditionellen Stripeset) gestartet, um ein konkurrierendes und eher alltagstaugliches Testszenario zu simulieren.
Unter diesen Testbedingen ist der LVM Stripe erheblich performanter, was wohl darauf zurückzuführen ist, dass zuviele Kopfpositionierungen beim normalen Stripeset durchgeführt werden müssen.
Bei Filesystem, die hauptsächlich nur gelesen werden, ist beim DA20 sogar purer RAID-5 schneller als RAID-1 mit oder ohne Stripsets! Zu beachten ist auch, das dann ein Backup sehr schnell erfolgen kann, jedoch ein Restore unter Umständen die dreifache Zeit in Anspruch nehmen kann!
Empfehlung
Unsere Empfehlung lautet deshalb: Testen und Blockgröße auf Cache (XP256=16KB), Datenbank (Oracle =65 KB, Informix=2 KB) etc. zu optimieren. Bei einer XP256 sollte Distributed LVM Stripeset bevorzugt werden.

## Single
Performance Optimierung unter Zuhilfenahme des Tools io_xp256 | [7 empty] | Ralph Roth, ASO Ulm
Sequentielle Performance unter JFS, Version 3, jeweils eine Instanz | [6 empty] | Anzahl Bytes Total
Ralph_Roth@hp.com
5546967040
An K450/2 mit 2 FWD Controller, 10.20
|  | DA20, RAID-5 (4D+1P) | DA20 (8*4GB, Ext.Based), MP | DA20 Stripe (8KB), 8*4 GB, MP | DA20 Stripe (16KB, fs=1kb), 8*4 GB, MP | DA20 Stripe (16KB,fs=def), 8*4 GB, MP | DA20, Stripe (65 KB), 8*4 GB, MP
| Time (R)/sec. | 311.26 | 793 | 443.8 | 576.56 | 581.22 | 419.37
| Time (W)/sec | 1112.36 | 942 | 987.9 | 1090.77 | 1087.37 | 942.04
| Byte/s (R) | 17821008.2889 | 6994914.3001 | 12498799.0987 | 9620797.5579 | 9543661.6772 | 13226904.7381
| Byte/s (W) | 4986665.3242 | 5888500.0425 | 5614907.4198 | 5085368.1711 | 5101269.154 | 5888250.0106
| MB/s (R) | 17403.3284 | 6830.971 | 12205.8585 | 9395.3101 | 9319.9821 | 12916.8992
| MB/s (W) | 4869.7904 | 5750.4883 | 5483.308 | 4966.1799 | 4981.7082 | 5750.2442
N4000/550-2, 2 FC Controller, 11.00
|  | FC10 (8*18 GB, Ext.Based+Mirror 4x) | FC10 (8*18 GB, Stripe=8kb, bs=8k) | FC10 (8*18 GB, Stripe=8kb, bs=1kb)
| Time (R)/sec. | 283.49 | 55.16 | 52.79
| Time (W)/sec | 246.21 | 81.32 | 78.35
| Byte/s (R) | 19566711.4889 | 100561403.9159 | 105076094.7149
| Byte/s (W) | 22529414.0774 | 68211596.6552 | 70797281.94
| MB/s (R) | 19108.1167 | 98204.496 | 102613.3737
| MB/s (W) | 22001.3809 | 66612.8874 | 69137.9706

## Multi 20-10
Performance Optimierung unter Zuhilfenahme des Tools io_xp256
Relativer Performancevergleich von zwei LVOL bei 3 gleichzeitig laufenden io_xp256 Instanzen pro LVOL
Zum Testzeitpunkt wurden also per Skript 6 Instanzen gestartet
[7 empty] | Anzahl Bytes pro Instanz (r+w) |  |  | 5546967040
Cache Einstellung: 20 MB Write Cache, 10 MB Read Cache | [6 empty] | Anzahl Bytes Total pro LVOL |  |  | 16640901120
Versuch 1 |  | DA20, LVM Stripe, bs=8kb |  |  | Summe | Versuch 2 |  | DA20, LVM Stripe, bs=8kb |  |  | Summe
| Time (R)/sec. | 3612 | 3949 | 3653 | 11214 |  | Time (R)/sec. | 3812 | 3914 | 3841 | 11567
| Time (W)/sec | 1502 | 1336 | 1456 | 4294 |  | Time (W)/sec | 1523 | 1408 | 1502 | 4433
| Byte/s (R) |  |  |  | 1483939.8181 |  | Byte/s (R) |  |  |  | 1438653.1616
| Byte/s (W) |  |  |  | 3875384.5179 |  | Byte/s (W) |  |  |  | 3753868.9646
| MB/s (R) | pro Instanz |  |  | 1449.16 |  | MB/s (R) | pro Instanz |  |  | 1404.9347
| MB/s (W) | pro Instanz |  |  | 3784.5552 |  | MB/s (W) | pro Instanz |  |  | 3665.8877
|  | DA20, 16 KB Stripeset, bs=8kb |  |  | Summe |  |  | DA20, 16 KB Stripeset, bs=8kb |  |  | Summe
| Time (R)/sec. | 6515 | 6350 | 6279 | 19144 |  | Time (R)/sec. | 6788 | 6684 | 6691 | 20163
| Time (W)/sec | 1502 | 1577 | 1736 | 4815 |  | Time (W)/sec | 1530 | 1576 | 1591 | 4697
| Byte/s (R) |  |  |  | 869248.9093 |  | Byte/s (R) |  |  |  | 825318.7085
| Byte/s (W) |  |  |  | 3456054.2305 |  | Byte/s (W) |  |  |  | 3542878.6715
| MB/s (R) | pro Instanz |  |  | 848.8759 |  | MB/s (R) | pro Instanz |  |  | 805.9753
| MB/s (W) | pro Instanz |  |  | 3375.053 |  | MB/s (W) | pro Instanz |  |  | 3459.8425

## Multi 30-00
Performance Optimierung unter Zuhilfenahme des Tools io_xp256
Relativer Performancevergleich von zwei LVOL bei 3 gleichzeitig laufenden io_xp256 Instanzen pro LVOL
Zum Testzeitpunkt wurden also per Skript 6 Instanzen gestartet
[7 empty] | Anzahl Bytes pro Instanz (r+w) |  |  | 5546967040
Cache Einstellung: 0 MB Write Cache, 30 MB Read Cache | [6 empty] | Anzahl Bytes Total pro LVOL |  |  | 16640901120
Versuch 1 |  | DA20, LVM Stripe, bs=8kb |  |  | Summe | Versuch 2 |  | DA20, LVM Stripe, bs=8kb |  |  | Summe
| Time (R)/sec. | 3040 | 3232 | 2927 | 9199 |  | Time (R)/sec. | 0 | 0 | 0 | 0
| Time (W)/sec | 1013 | 1034 | 1109 | 3156 |  | Time (W)/sec | 0 | 0 | 0 | 0
| Byte/s (R) |  |  |  | 1808990.2294 |  | Byte/s (R) |  |  |  | #DIV/0!
| Byte/s (W) |  |  |  | 5272782.3574 |  | Byte/s (W) |  |  |  | #DIV/0!
| MB/s (R) | pro Instanz |  |  | 1766.592 |  | MB/s (R) | pro Instanz |  |  | #DIV/0!
| MB/s (W) | pro Instanz |  |  | 5149.2015 |  | MB/s (W) | pro Instanz |  |  | #DIV/0!
|  | DA20, 16 KB Stripeset, bs=8kb |  |  | Summe |  |  | DA20, 16 KB Stripeset, bs=8kb |  |  | Summe
| Time (R)/sec. | 5107 | 5088 | 5075 | 15270 |  | Time (R)/sec. | 0 | 0 | 0 | 0
| Time (W)/sec | 1048 | 1155 | 1148 | 3351 |  | Time (W)/sec | 0 | 0 | 0 | 0
| Byte/s (R) |  |  |  | 1089777.4145 |  | Byte/s (R) |  |  |  | #DIV/0!
| Byte/s (W) |  |  |  | 4965950.7968 |  | Byte/s (W) |  |  |  | #DIV/0!
| MB/s (R) | pro Instanz |  |  | 1064.2358 |  | MB/s (R) | pro Instanz |  |  | #DIV/0!
| MB/s (W) | pro Instanz |  |  | 4849.5613 |  | MB/s (W) | pro Instanz |  |  | #DIV/0!